**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

**“Construcción de Bodega en las Instalaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Descripción** | **Características y especificaciones mínimas** |
| 1 | 1 | Pieza | Construcción de Bodega en las Instalaciones del ITEI  Construcción de Bodega en las Instalaciones del ITEI | * Tala de árbol con tronco de 21 hasta 30 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del producto a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. |
| 2 | 3 | Pieza | * Tala de arbustos con tronco de 2 hasta 10 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, permisos de las autoridades correspondientes, acopio, retiro del producto a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. |
| 3 | 3.90 | Metros | * Relleno con suelo-cemento con material del banco, prop. 5.1, compactado al 95% con pizon, incorporando humedad óptima en capas de 20 cms. incluye: acarreo de material con carretilla a 30 mts de distancia, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 4 | 50 | Metros  Cúbicos | * muro de Tablaroca con duroc a dos caras, junto con barra de 0.30 x 2.60 para colocar objetos, y bóveda de Tablaroca a una agua. armado con canal de amarre 635, poste metálico 635, calibre 26, a cada 61 cms., hoja de tabla roca de 1/2", perfacinta, tornillo 51 y miniframer punta de broca, compuesto redimix hasta una altura de 2.80 mts. poste y canal anclado con taquetes o clavo de impacto con fulminante, incluye: trazo, suministro de materiales, flete, preparación de la superficie, colocación, herramienta, mano de obra, acarreos verticales como horizontales a cualquier nivel, descontando vanos de puerta y ventanas, juntas de control, impermeabilización en Tablaroca, limpieza gruesa diaria y retiro del volumen generado fuera de la obra a tiro libre. |
| 5 | 16.50 | Metros Cuadrados | * impermeabilizante elastomérico elaborado a base de polímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales que les proporcionan secado extra rápido, a dos manos de impermeabilizante, sobre una capa de sellador y primario acrílico y membrana de refuerzo poliester, con características de impermeabilidad, resistencia a los rayos uv., adherencia en superficie húmeda. este material se deberá utilizar sobre superficies de tablaroca únicamente con garantía de 5 años. se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo, elevaciones, acarreos dentro y fuera de obra, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro de escombro a tiro autorizado. |
| 6 | Pieza | 16.50 | * suministro y colocación de teja en área de bodega |
| 7 | Pieza | 1 | * fabricación de puertas de madera de tambor corredizas de medidas 1.80 mts x 2.10 mts, con marco y cabezal de pino de 12 mm de espesor, chambranas de 50 x 8 mm, de madera de pino, batiente de 19x19 mm, de madera de pino, bastidor de 32 x 32 mm. a cada 30 cm. ambos sentidos de madera de pino, forrada ambas caras de triplay de caobilla de 6 mm de espesor y canto de chapa de caobilla, entintado color caoba o nogal, acabado barniz color natural polyform 3000-216 semimate a dos manos con equipo de aspersión, sobre diseño ± 4 cm. incluye: suministro de materiales, trazo, fabricación, protección con pentaclorafenol, resanador de madera, sellador, lijado y asentado de la madera para recibir acabado, muestra aprobada por supervisión, colocación, plomeo, cortes, elementos de fijación, 3 bisagras de libro de 3" marca phillips mod. 830 el, chapa de pomo acabado acero inoxidable marca phillips, arrastre de 10 mm sobre nivel de piso terminado, protección de área circundante con plástico, mano de obra que intervenga, acarreos horizontales y verticales hasta el sitio de su colocación, equipo, herramienta, limpieza gruesa diaria del lugar de trabajo y retiro del volumen generado fuera de la obra a tiro libre |
| 8 | Metros lineales | 2.60 | * muro de block de concreto 10x20x40 acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con refuerzo horizontal a base de escalerilla a cada dos hiladas, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, despiece, cortes, desperdicios, pruebas, acopio, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza de área de trabajo. |
| 9 | Metros lineales | 4.20 | * escalón forjado de concreto f´c=200kg/cm2, peraltes de 17 cm. de altura y 30 cm.de huella, acabado aparente, se debe considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, forjado, cortes, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo. |
| 10 | Metros lineales | 6 | * colocación de tubo de p.v.c. sanitario de 150 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, pegamento, lija, herramienta, equipo, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. |
| 11 | Metros lineales | 3 | * colocación de tubo de p.v.c. sanitario de 75 mm de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, pegamento, lija, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. |
| 12 | Pieza | 1 | * retiro de ventana existente hasta 1.00 x 1.00, y taponear con duroc hueco de ventana y resanar ambos lados incluye: desmantelar, limpieza, demolición, y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 13 | Pieza | 1 | * colocación de ventana existente hasta 1.00x1.00 y hacer la demolición de muro para su colocación, incluye: resanes, enjarre, limpieza, acarreos. y todo lo necesario para su instalación. |

**VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:** 30 días naturales.

**TIEMPO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lugar y fecha**

**Nombre de la empresa**

**Nombre y firma del representante legal y/o propietario**

|  |
| --- |
| Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual. |

**ANEXO No. 2**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

**“****Construcción de Bodega en las Instalaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Descripción** | **Precio unitario** | **Monto** |
| 1 | Servicio | Construcción de Bodega en las Instalaciones del ITEI  ( de acuerdo a las especificaciones establecidas en el anexo 1 ) |  |  |
| **Sub-total** | | | |  |
| **I.V.A.** | | | |  |
| **Total** | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD CON LETRA | |  |
| VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN | | 30 días naturales |
|  | \*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. | |

**Lugar y fecha**

**Nombre de la empresa**

**Nombre y firma del representante legal y/o propietario**

|  |
| --- |
| Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual. |

**ANEXO No. 3**

**JUNTA ACLARATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

**Razón social:**

**Representante Legal:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de pregunta** | **Referencia** | **Pregunta** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**GUÍA DE LLENADO**

**Tipo de pregunta:** Legal, técnica o administrativa.

**Referencia. -** Indicar de la forma más clara y exacta, la referencia de las bases a la que hace alusión su pregunta.

*Ejemplo: Punto 6.1, Numeral 1), Inciso II).*

**Pregunta. -** Descripción clara de la duda presentada.

**Notas Importantes:**

* Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
* Se solicita confirmar la recepción del formato ya que la Convocante no se hará responsable por lo recibido fuera de tiempo.
* Deberán anexarle de manera obligatoria a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, de acuerdo a lo establecido en el punto 3. De las presentes bases.

**Correo electrónico para recepción de preguntas: proveedores@itei.org.mx**

**ANEXO No. 4**

ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yo, (Representante Legal), manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de **(“PARTICIPANTE”)**, por lo que en caso de **falsear** los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **DATOS DEL PARTICIPANTE** | | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Participante:** | | | | | | | | | | |  |
| **No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante:** (*en caso de contar con él*) | | | | | | | | | | |  |
| **No. del Registro Federal de Contribuyentes:** | | | | | | | | | | |  |
| **Domicilio:** (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*) | | | | | | | | | | |  |
| **Municipio o Delegación:** | | | | | **Entidad Federativa:** | | | | |  |  |
| **Teléfono (s):** | | | | | **Fax:** | | | | |  |  |
| **Correo Electrónico:** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de Escritura Pública o Folio Mercantil:** (*en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones*\* *si las hubiera*) \_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | |  |
| **Fecha y lugar de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | |  | | | | |  |  |
|  | | | | | **Fax:** | | | | |  |  |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Tipo de Identificación Oficial Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de registro de Identificación Oficial Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | | |  |
| **Fecha y lugar de expedición:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:** | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| ***Únicamente para Personas Físicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de registro de Identificación Oficial Vigente:** | | | | | | | | | | |  |
| **Documento legal que acredite su actividad empresarial:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REPRESENTACIÓN** | *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con* ***Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio****, que les faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo* | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Número de Escritura Pública:** | | | | | | | | | |  |
| **Tipo de representación:** | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Fedatario Público**,mencionando si es Titular o Suplente**:** | | | | | | | | | |  |
| **Lugar y fecha de expedición:** | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |

**ANEXO No. 5**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2018

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité **LPLSCC-39/2018** para la Contratación del servicio de **“Construcción de Bodega en las Instalaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1 Inciso 4*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 6**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2018

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité **LPLSCC-39/2018** para la Contratación del servicio de **“Construcción de Bodega en las Instalaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1 Inciso 5*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 7**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2018

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité **LPLSCC-39/2018** para la Contratación del servicio de **“Construcción de Bodega en las Instalaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1 Inciso 6*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 8**

**FORMATO DE FIANZA 10% DE GARANTÍA DE CONTRATO**

FECHA DE EXPEDICIÓN

----------- (NOMBRE DE AFIANZADORA)-----------EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA HASTA EL MONTO DE **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (--------------------------------PESOS XX/100 M.N.).**

A FAVOR Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR POR PARTE DE **----------(NOMBRE DE LA EMPRESA)----------** , CON DOMICILIO EN **----------DIRECCION DEL ”PARTICIPANTE”----------**, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRAIDAS MEDIANTE EL CONTRATO No. **XXXXX**, DE FECHA **XX/XXX/2018** DERIVADO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-39/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “CONSTRUCCION DE BODEGA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO”,** POR LO QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, SE HARA EXIGIBLE LA PRESENTE FIANZA Y EN ESE CASO LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 279 AL 283 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIERA OTRO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES PUDIERE CORRESPONDER.

LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DE **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA DESPUES DE HABER REALIZADO LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 174 y 175 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

A TRAVÉS DE LA PRESENTE FIANZA TAMBIÉN SE PODRÁN COBRAR LOS ATRASOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS A RAZÓN DE el 3% si es de 01 a 05 días, 6% si es de 06 a 10 días, el 10% de 11 a 30 días, del monto total SIN I.V.A. de la orden de compra y/o renglón correspondiente, de 31 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio de la “CONVOCANTE”

LA FIANZA DEL 10% DIEZ POR CIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL SALDO INSOLUTO DE LA OBLIGACIÓN O CREDITOS GARANTIZADOS CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

**FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO**