**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** | **Características y especificaciones mínimas** | | **Precio unitario** | **Monto** |
| 23 | Cámara IP 3.6 mm 3 MP | Cámara IP con resolución de 3 megapíxeles, con calidad de imagen superior a 1 megapíxel. Dual Stream. POE bajo la norma IEEE 802.3af. Indice de protección IP67.  Iluminador infrarrojo de 30 metros. Lente fijo de 3.6 mm. ONVIF perfil “S”. Ángulo de visión de 81°. Con monitoreo a través de dispositivos móviles.  Las camaras que oferte deberán de ser indintintamente de domo o bala, de acuerdo a necesidades.  **OBSERVACIONES:**  **Todo el equipamiento deberá de contar con al menos 1 año de garantía, en sitio, partes y mano de obra incluida. El equipo debe ser nuevo y no remanofacturado.**  **Deberá mencionar marca, modelo, especificaciones técnicas y garantía en su cotización. El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del equipo. Podrá ofertar características superiores a las solicitadas presentando carta del fabricante del componente señalando su superioridad.** | |  |  |
| 1 | DVR 32 CH 16 CH POE | Video grabador de red para cámaras IP. 32 canales con tecnología 4K. Compatible con formato H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Hasta 320Mbps de ancho de banda de entrada. 4 puertos USB (2 USB 3.0, 2 USB 2.0). 2 puertos HDMI/VGA. ONVIF Versión 2.4. 16 puertos POE. Soporte 8 HDD. P2P. Cuanta con 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps). 1TB de almacenamiento por cámara.  **OBSERVACIONES:**  **Todo el equipamiento deberá de contar con al menos 1 año de garantía, en sitio, partes y mano de obra incluida. El equipo debe ser nuevo y no remanofacturado.**  **Deberá mencionar marca, modelo, especificaciones técnicas y garantía en su cotización. El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del equipo. Podrá ofertar características superiores a las solicitadas presentando carta del fabricante del componente señalando su superioridad.** | |  |  |
| 4 | Disco Duro 5900 RPM 4 TB SATA | Disco Duro SATA3 5900RPM 4 TB 6GB/S Compatible con Agile Array, Tamaño 3.5”  **OBSERVACIONES:**  **Todo el equipamiento deberá de contar con al menos 1 año de garantía, en sitio, partes y mano de obra incluida. El equipo debe ser nuevo y no remanofacturado.**  **Deberá mencionar marca, modelo, especificaciones técnicas y garantía en su cotización. El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del equipo. Podrá ofertar características superiores a las solicitadas presentando carta del fabricante del componente señalando su superioridad.** | |  |  |
| 2 | Switch POE 8 puertos 10/100/1000, 4 puertos 802.3 af. | Switch POE 8 puertos 10/100/1000, 4 puertos 802.3 af.  **OBSERVACIONES:**  **Todo el equipamiento deberá de contar con al menos 1 año de garantía, en sitio, partes y mano de obra incluida. El equipo debe ser nuevo y no remanofacturado.**  **Deberá mencionar marca, modelo, especificaciones técnicas y garantía en su cotización. El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del equipo. Podrá ofertar características superiores a las solicitadas presentando carta del fabricante del componente señalando su superioridad.** | |  |  |
| El requerido para instalación de todas las cámaras | Cable UTP Categoría 6 | Cable UTP Cat Bobina 205Mts, AWG 24 Aislado con Polímero HDPE, Forro PVC con retardante de flama, cumple con UL 1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801  **OBSERVACIONES:**  **La cantidad requerida será definida por los proveedores, de acuerdo a los datos obtenidos en la visita de sitio y/o la que determinen de acuerdo a los planos. Deberán considerar el costo total de instalación total de las cámaras. No habrá ampliaciones presupuestales para ello.** | |  |  |
| El requerido para instalación de todas las cámaras | Suministro de tubería metálica ¾ con registros, material, canaleta, cajas y tornillería. | Características mínimas requeridas de los insumos a utilizar:   1. Conector RJ45 Cat 6 2. Canaleta 10 X 20 X 210 mm PVC Retardo de flama 3. Canaleta 20 X 40 X 210 mm PVC Retardo de flama 4. Caja PVC Auto-extinguible libre de halógenos, de Derivación 6 entradas, tapa atornillada 100 X 100 X 50 MM Para exterior, IP55, Resistencia de Impacto IK08, Temperatura -50° ~ 60° 5. Canal Ranurado Con Tapa 40 X 40 X 200 PVC Auto-extinguible. PVC de Alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 6. Ancla de Expansión de Plástico, con tornillo de Acero Medida 6X7/8” Millar 7. Tubo Conduit Pared Gruesa 1” Roscado 3 mts 8. Caja Oval Sellada 1” para Tubo Conduit Rígido, Tapa y tornillos ensamblados. UL514A 9. Abrazadera Unicanal para Conduit HW y EM 1” 10. Unicanal Perfoval 4 X 4 X 50 CM 11. Codo Conduit Pared Gruesa con Rosca 90°   **OBSERVACIONES:**  **La cantidad requerida será definida por los proveedores, de acuerdo a los datos obtenidos en la visita de sitio y/o la que determinen de acuerdo a los planos. Deberán considerar el costo total de instalación total de las cámaras. No habrá ampliaciones presupuestales para ello.** | |  |  |
| 1 | Mano de obra | Costo de mano de obra para instalación DVR conectadas a las 21 cámaras, que incluye: cableado, instalación de conectores, canaletas, cajas, canal ranurado, tubo conduit, cajas ovales, abrazaderas, etc.  **OBSERVACIONES:**  **Deberá de dejar instaladas y funcionando en los espacios definidos por la Convocante la totalidad de camaras, incluyendo la instalación de todo el material necesario para ello, además de dejar conectadas las 21 cámaras al DVR.** | |  |  |
| 1 | Conexión, Enfoque, asesoría. | **Que incluya, adicionalmente:**   1. Configuración de cámaras y DVR en sitio y dispositivos móviles. 2. Capacitación a Usuarios. | |  |  |
|  |  | Sub-Total | |  |  |
|  |  | I.V.A. | |  |  |
|  |  | Gran Total | |  |  |
| CANTIDAD CON LETRA | | |  | | |
| VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN | | | Mínimo 30 días naturales | | |

\*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

**Lugar y fecha**


**Nombre de la empresa**

**Nombre y firma del representante legal y/o propietario**

|  |
| --- |
| Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual. |


**PLANO DE PROPUESTA UBICACIÓN PLANTA ALTA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**

****

**PLANO DE PROPUESTA UBICACIÓN PLANTA BAJA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**



**ANEXO No. 2**

**JUNTA ACLARATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**

**Razón social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. de pregunta** | **Partida** | **Pregunta** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Notas:**

Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.

Se solicita confirmar la recepción del formato ya que la Convocante no se hará responsable por lo recibido fuera de tiempo.

**Correo electrónico para recepción de preguntas: proveedores@itei.org.mx**

**ANEXO No. 3**

ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yo, (Representante Legal), manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de **(“PARTICIPANTE”)**, por lo que en caso de **falsear** los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **DATOS DEL PARTICIPANTE** | | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Participante:** | | | | | | | | | | |  |
| **No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante:** (*en caso de contar con él*) | | | | | | | | | | |  |
| **No. del Registro Federal de Contribuyentes:** | | | | | | | | | | |  |
| **Domicilio:** (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*) | | | | | | | | | | |  |
| **Municipio o Delegación:** | | | | | **Entidad Federativa:** | | | | |  |  |
| **Teléfono (s):** | | | | | **Fax:** | | | | |  |  |
| **Correo Electrónico:** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de Escritura Pública o Folio Mercantil:** (*en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones*\* *si las hubiera*) \_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | | |  |
| **Fecha y lugar de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | |  | | | | |  |  |
|  | | | | | **Fax:** | | | | |  |  |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Tipo de Identificación Oficial Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de registro de Identificación Oficial Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | | |  |
| **Fecha y lugar de expedición:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:** | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| ***Únicamente para Personas Físicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de registro de Identificación Oficial Vigente:** | | | | | | | | | | |  |
| **Documento legal que acredite su actividad empresarial:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REPRESENTACIÓN** | *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con* ***Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio****, que les faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo* | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Número de Escritura Pública:** | | | | | | | | | |  |
| **Tipo de representación:** | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Fedatario Público**,mencionando si es Titular o Suplente**:** | | | | | | | | | |  |
| **Lugar y fecha de expedición:** | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |

**ANEXO No. 4**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2017

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité **LPLSCC-36/2017** para la adquisición de “Sistema de circuito cerrado para del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 Inciso 3*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 5**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2017

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité **LPLSCC-36/2017** para la adquisición de “Sistema de circuito cerrado para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 Inciso 4*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 6**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-36/2017**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2017

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité **LPLSCC-36/2017** para la adquisición de “Sistema de circuito cerrado para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 Inciso 5*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |